**C E N N Í K**

**LIMODOR AirClean**

Platný od 01.04.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia | Art.Nr. | Cena EUR bez DPH | Cena EUR s DPH |
| **AirClean Set 180 EC-60/30 L** polohaležiaca | **45100** | **1.953,00** | **2.343,60** |
| **AirClean Set 180 EC-60/30 S** poloha stojaca | **45102** | **1.953,00** | **2.343,60** |
| *skladá sa z:* |  |  |  |
| * 1 ks výmenník tepla WT 180-L *alebo* | 45001 | 702,00 | 842,40 |
| * 1 ks výmenník tepla WT 180-S | 45002 | 702,00 | 842,40 |
| * 1 ks ventilátorová kazeta AirClean EC390 | 45004 | 439,00 | 526,80 |
| * 1 ks riadiaca jednotka AirClean EC 5-1 | 45026 | 114,00 | 136,80 |
| * 3 ks plášť LF/M-UP 8 polový AirClean | 21050 | á 21,50 | 25,80 |
| * 3 ks dúchadlo LF/M 60/30 AirClean | 22018 | á 187,00 | 224,40 |
| * 4 ks filtračná vaňa LFWR | 56002 | á 22,00 | 26,40 |
| * 2 ks vonkajšia mriežka LAG-F | 56008 | á 11,50 | 13,80 |
| **AirClean Set 180 EC-60/40 L** poloha ležiaca | **45101** | **1.953,00** | **2.343,60** |
| **AirClean Set 180 EC-60/40 S**poloha stojaca | **45103** | **1.953,00** | **2.343,60** |
| *Príslušenstvo*: |  |  |  |
| Tlmič hluku SD191/79-500 | 45008 | 154,00 | 184,80 |
| Redukcia RU 191/79-125 | 45010 | 43,00 | 51,60 |
| Letná kazeta SK/WT 180 | 45013 | 43,00 | 51,60 |
| Filtračná kazeta FK-WT180-M5 | 45016 | 19,00 | 22,80 |
| Filtračná kazeta FK-WT180-F7 | 45009 | 27,00 | 32,40 |